## solar panel
S/N | Description | UoM | QTY | UNIT PRICE | VALUE
1 | Felicity Hybrid Inverter 120A(FL-IVMP10048) 10KVA/48V | 1 | 1 | 960000 | 960000
2 | Felicity Lithium Battery 48V/10KWH | 1 | 2 | 1281600 | 2563200
3 | Solar panel 350 Mono Panel | 1 | 12 | 94800 | 1137600
4 | DC cable 10mm2 | 1 | 30 | 1440 | 43200
5 | DC cable 4mm2 | 1 | 25 | 480 | 12000
6 | Aluminium Profile | 1 | 8 | 6600 | 52800
7 | Clamps T/L Clamps, screw , bolts | 1 | Lot | 50000 | 50000
8 | Havells 200A FP ONLOAD C/O K5 changeover Switch | 1 | 1 | 250000 | 250000
9 | Trunking Pipes | 1 | Lot | 10000 | 10000
10 | Flexible Pipes | 1 | Lot | 15000 | 15000
11 | Installaton | 1 | 1 | 72000 | 72000
12 | Logistics | 1 | 1 | 30000 | 30000
13 | Scaffolding | 1 | 1 | 80000 | 80000
14 | 16mm Additional Cables | 1 | 1 | 200000 | 200000
15 | Wiremesh Safety housing | 1 | 3 | 95000 | 285000
|  |  |  | Sub-Total | 5760800
|  |  |  | Add VAT (7.5%) | 432060
|  |  |  | TOTAL | 6192860
| Head QS |  | Project QS